АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ПОНЫРИ

ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 июня 2022 года                                                                                № 89

Курская обл., п. Поныри, ул. Веселая, д. 3

Об установлении  нормативов состава  сточных

вод для абонентов, централизованной  системы

водоотведения на территории поселка Поныри

Поныровского района Курской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от  07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), на основании Устава муниципального образования «поселок Поныри» Поныровского района Курской области, в целях решения вопросов местного значения Администрация поселка Поныри постановляет:

1. Установить нормативы состава сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс сточных вод для абонентов, централизованной  системы водоотведения на территории поселка Поныри Поныровского района Курской области, согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования «поселок Поныри» Поныровского района Курской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава поселка Поныри | В. В. Лямин |
| --- | --- |

|  | Приложение к постановлению Администрации поселка Поныри от 29.06.2022 г № 89 Нормативы состава сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс сточных вод для абонентов, централизованной системы водоотведения на территории поселка Поныри Поныровского района Курской области № п/п Наименование технологически нормируемого вещества Единица измерения Значение норматива состава сточных вод I. Для централизованных бытовых систем водоотведения поселения, а также централизованных комбинированных систем водоотведения поселения 1 Взвешенные вещества мг/дм3 300 2 БПК5 мг/дм3 300 3 ХПК мг/дм3 500 4 Аммоний-ион мг/дм3 25 5 Фосфор фосфатов мг/дм3 12 II. Для централизованных ливневых систем водоотведения поселения, а также централизованных комбинированных систем водоотведения поселения 1 Взвешенные вещества мг/дм3 300 2 ХПК мг/дм3 100 3 БПК5 мг/дм3 30 4 Фосфор фосфатов мг/дм3 1,5 5 Нефтепродукты мг/дм3 8 |  |
| --- | --- | --- |